## Протокол
Общество с ограниченной ответственностью | [17 empty] | 610027, Россия, Кировская область, город Киров, улица Красноармейская, дом 43А, помещение 1,21.
"ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ"
610008, г. Киров, ул. Гагарина, д. 20, кв.62
610027, Россия, Кировская область, город Киров, улица Красноармейская, дом 43А, помещение 1,21.
ПРОТОКОЛ №ЕИ-04/02-00204
периодической поверки СИ - счетчик воды УВС-15Х, год изготовления 2012, заводской № 120091786
Регистрационный номер средства измерений в ФИФ ОЕИ: 47204-11
Принадлежащего: Частное лицо
Место поверки: Кировская обл.п.Мурыгино,Ул.Красных курсантов д.1 кв.29
ОСНОВНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРЯЕМОГО СИ
Диапазон измерения объемного расхода жидкости:
от 0,06 м3/ч до 3 м3/ч (класс А)
от 0,03 м3/ч до 3 м3/ч (класс В)
Пределы допускаемой относительной погрешности в диапазоне расходов:
класс А:
от 0,06 м3/ч до 0,15 м3/ч : ± 5 %
от 0,15 м3/ч до 3 м3/ч : ± 2 %
Пределы допускаемой относительной погрешности в диапазоне расходов:
класс В:
от 0,03 м3/ч до 0,12 м3/ч : ± 5 %
от 0,12 м3/ч до 3 м3/ч : ± 2 %
условия поверки | [6 empty] | в начале поверки |  | в конце поверки
Температура окружающей среды, °С | [6 empty] | 23.2 |  | 27.9 |  |  | от 5-50°С
Влажность окружающей среды, % | [6 empty] | 36.1 |  | 40.9 |  |  | от 30-95%
Атмосферное давление, кПа | [6 empty] | 100.8 |  | 100.8 |  |  | от 84-106 кПа
Температура поверочной жидкости-воды, °С | [6 empty] | 6 |  | 6 |  |  | от 5-40°С для СХВ, от 40-90°С для СГВ, от 5-90°С для универсальных счётчиков
ЭТАЛОНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПОВЕРКЕ
УПСЖ 5П №2350 72850.18.3Р.00701885
МЕТОДИКА ПОВЕРКИ
ГОСТ 8.156-83 " ГСИ Счетчики холодной воды.Методы и средства поверки"
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ
1. Внешний осмотр (2.7.1): соответствует.
2. Опробование (2.7.2): соответствует.
2.1 Проверка герметичности (2.7.2.1): соответствует.
3. Определение относительной погрешности (2.7.3)
| Режим измерений |  |  |  | Результаты измерений
[5 empty] | Класс счетчика | Расход, м3/ч |  | V воды счёт., м3 |  |  | Vсчет, м3 |  |  | Vэтал, м3 | δ, % | δдоп, %
[8 empty] | начало измерений |  | конец измерений
| Измерения на минимальном расходе Qнаим, равном (60 + 6) л/ч (класс А) (30 + 3) л/ч (класс В) |  |  |  | В | 0.03 |  | 00574,771 |  | 574.777 | 0.006 |  |  | 0.0063 | -4.8 | ± | 5
[6 empty] | 0.031 |  | 574.779 |  | 574.786 | 0.007 |  |  | 0.0072 | -2.8
[6 empty] | 0.031 |  | 574.789 |  | 574.796 | 0.007 |  |  | 0.007 | 0
| Измерения на расходе 1,1*Qп, равном (165 ± 16,5) л/ч (класс А) (132 ± 13,2) л/ч (класс В) |  |  |  |  | 0.135 |  | 574.801 |  | 574.815 | 0.014 |  |  | 0.014 | 0 | ± | 2
[6 empty] | 0.134 |  | 574.821 |  | 574.835 | 0.014 |  |  | 0.0141 | -0.7
[6 empty] | 0.126 |  | 574.841 |  | 574.854 | 0.013 |  |  | 0.013 | 0
| Измерения на расходе Qнаиб , л/ч |  |  |  |  | 0.904 |  | 574.871 |  | 574.902 | 0.031 |  |  | 0.0311 | -0.3 | ± | 2
[6 empty] | 0.893 |  | 574.918 |  | 574.948 | 0.03 |  |  | 0.0296 | 1.4
[6 empty] | 0.951 |  | 574.964 |  | 574.996 | 0.032 |  |  | 0.0318 | 0.6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании результатов периодической поверки СИ соответствует установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодно к применению.
Поверитель |  |  |  |  | Стариков С.В. |  |  |  |  | Дата поверки |  |  | 2024-02-18
(подпись)

## Данные
7 | УВС-15Х |  |  | УПСЖ 3ПМ, № 043 | 40391.09.3Р.00233424
Протокол № | 00204 |  |  | УПСЖ 3ПМ, №039 | 40391.09.3Р.00233422
Год изготовления | 2012
Номер | 120091786 |  |  | УПСЖ 3ПМ, №144 | 40391.09.3Р.00233425 | Суслопаров (Коробов)
Показания на начало поверки, м3 | 00574,771
Собственник | Частное лицо |  |  | УПСЖ-3П, №00041 | 32213.06.3Р.00233420 | Елькин
Адрес | Кировская обл.п.Мурыгино,Ул.Красных курсантов д.1 кв.29 |  | Эталон | УПСЖ-3П, №00124 | 32213.06.3Р.00233421 | Ваганов, Дюпин (Береснев)
Таб номер поверителя | 02 | Стариков С.В. | УПСЖ 5П №2350 72850.18.3Р.00701885 | УПСЖ-3ПМ, № 271 | 40391.09.3Р.37591 | Зуев
Дата | 2024-02-18
Температура воздуха °С: | 23.2 | 5-50
влажность воздуха %: | 36.1 | 30-95
атмосферное давление, кПа: | 100.8 | 630-795
t пов-й жидкости в начале поверки, °С: | 6 | 5-40 для хв и 40-90 для гв 5-90 для универсальных
t пов-й жидкости в конце поверки, °С: | 6
СЕГОДНЯ:
2024-03-11
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 25 | 2015-06-21
[7 empty] | тип | мп | min | перех А | перех B | ном | max | порг1 | погр2 | Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
[7 empty] | СВК 15-3 13869-98 | МИ 1592-2015 "Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки." | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 1.5 | 3 | 5 | 2 | 1.5.1 | 1.5.2 | 13869-98 | СВК15-3
[7 empty] | СВК 15-3 13869-02 | МИ 1592-2015 "Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки." | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 1.5 | 3 | 5 | 2 | 1.5.1 | 1.5.2 | 13869-02 | СВК15-3
[7 empty] | СВК 15-3 13869-03 | МИ 1592-2015 "Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки." | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 1.5 | 3 | 5 | 2 | 1.5.1 | 1.5.2 | 13869-03 | СВК15-3
[7 empty] | СВК 15-3-2 13869-08 | МИ 1592-2015 "Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки." | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 1.5 | 3 | 5 | 2 | 1.5.1 | 1.5.2 | 13869-08 | СВК 15-3-2
[7 empty] | СВК 15-3-2 13869-13 | МИ 1592-2015 "Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки." | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 1.5 | 3 | 5 | 2 | 1.5.1 | 1.5.2 | 13869-13 | СВК 15-3-2
[7 empty] | СВКМ-15Х 57034-14 | МИ 1592-2015 "Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки." | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 1.5 | 3 | 5 | 2 | 1.5.1 | 1.5.2 | 57034-14 | СВКМ-15Х
[7 empty] | СВКМ-15У 57034-14 | МИ 1592-2015 "Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки." | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 1.5 | 3 | 5 | 2 | 1.5.1 | 1.5.2 | 57034-14 | СВКМ-15У
[7 empty] | СВК-15Х 61399-15 | МИ 1592-2015 "Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки." | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 1.5 | 3 | 5 | 2 | 1.5.1 | 1.5.2 | 61399-15 | СВК-15Х
[7 empty] | СВК-15Г 61399-15 | МИ 1592-2015 "Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки." | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 1.5 | 3 | 5 | 2 | 1.5.1 | 1.5.2 | 61399-15 | СВК-15Г
[7 empty] | СВ-15Г 24319-05 | МИ 1592-2015 "Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки." | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 1.5 | 3 | 5 | 3 | 1.5.1 | 1.5.2 | 24319-05 | СВ-15Г
[7 empty] | СВ-15Г 38760-08 | МИ 1592-2015 "Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки." | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 1.5 | 3 | 5 | 3 | 1.5.1 | 1.5.2 | 38760-08 | СВ-15Г
[7 empty] | СВ-15Х 24319-05 | МИ 1592-2015 "Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки." | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 1.5 | 3 | 5 | 3 | 1.5.1 | 1.5.2 | 24319-05 | СВ-15Х
[7 empty] | СВ-15Х 38760-08 | МИ 1592-2015 "Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки." | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 1.5 | 3 | 5 | 3 | 1.5.1 | 1.5.2 | 38760-08 | СВ-15Х
[7 empty] | СКВ-3/15 27361-04 | МИ 1592-2015 "Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки." | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 1.5 | 3 | 5 | 2 | 1.5.1 | 1.5.2 | 27361-04 | СКВ-3/15
[7 empty] | СГВ-15 16078-05 | МИ 1592-2015 "Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки." | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 1.5 | 3 | 5 | 2 | 1.5.1 | 1.5.2 | 16078-05 | СГВ-15
[7 empty] | СХВ-15 16078-05 | МИ 1592-2015 "Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки." | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 1.5 | 3 | 5 | 2 | 1.5.1 | 1.5.2 | 16078-05 | СХВ-15
[7 empty] | СХВ-15 16078-13 | МИ 1592-2015 "Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки." | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 1.5 | 3 | 5 | 2 | 1.5.1 | 1.5.2 | 16078-13 | СХВ-15
[7 empty] | ЕВ-АМ 24860-11 | МИ 1592-2015 "Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки." | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 1.5 | 3 | 5 | 2 | 1.5.1 | 1.5.2 | 24860-11 | ЕВ-АМ
[7 empty] | ПУЛЬС 57032-14 | МИ 1592-2015 "Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки." | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 1.5 | 3 | 5 | 2 | 1.5.1 | 1.5.2 | 57032-14 | ПУЛЬС
[7 empty] | WFW2 54418-13 | МИ 1592-2015 "Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки." | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 1.5 | 3 | 5 | 2 | 1.5.1 | 1.5.2 | 54418-13 | WFW2
[7 empty] | WFK2 54418-13 | МИ 1592-2015 "Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки." | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 1.5 | 3 | 5 | 2 | 1.5.1 | 1.5.2 | 54418-13 | WFK2
[7 empty] | VLF-R 26382-07 | МИ 1592-2015 "Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки." | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 1.5 | 3 | 5 | 2 | 1.5.1 | 1.5.2 | 26382-07 | VLF-R
[7 empty] | VLF-U 58362-14 | «Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые VLF торговой марки VALTEC. Методика поверки» МП-2550-0241-2014 | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 1.5 | 3 | 5 | 2 | 1.5.1 | 1.5.2 | 58362-14 | VLF-U
[7 empty] | ОХТА 47153-11 | «Счетчики воды крыльчатые ОХТА. Методика поверки» МП 2550-0159-2011 | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 1.5 | 3 | 5 | 2 | 1.5.1 | 1.5.2 | 47153-11 | ОХТА
[7 empty] | УВС-15Х | ГОСТ 8.156-83 " ГСИ Счетчики холодной воды.Методы и средства поверки" | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 1.5 | 3 | 5 | 2 | 1.5.1 | 1.5.2 | 47204-11 | УВС-15Х
[7 empty] | ЭКО-15 53352-13 | ГОСТ 8.156-83 " ГСИ Счетчики холодной воды.Методы и средства поверки" | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 1.5 | 3 | 5 | 2 | 1.5.1 | 1.5.2 | 53352-13 | ЭКО-15
[7 empty] | ЭКО-15 63564-16 | ГОСТ 8.156-83 " ГСИ Счетчики холодной воды.Методы и средства поверки" | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 1.5 | 3 | 5 | 2 | 1.5.1 | 1.5.2 | 63564-16 | ЭКО-15
Сохранить - Выйти
Сохранить
Сохранить - Напечатать - Выйти