| **Весы специального класса точности ( КТ I) до 1 кг** | Набор гирь ГО-ПН-1 мг-500 г класса точности Е2, №АО4, 1 разряд | 11.04.2024 | | |  | 68887.17.1Р.00838495 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Весы специального класса точности( КТ I) до 4 кг** | Набор гирь ГО-ПН-1 мг-500 г класса точности Е2, №АО4, 1 разряд  Гиря 500 г F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796239, 2 разряд;  Гиря 500 г F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796240, 2 разряд;  Гиря 1 кг F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 № 913546, 2 разряд;  Гиря 2 кг F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796243, 2 разряд. | 11.04.2024 | | |  | 68887.17.1Р.00838495|58048.14.2Р.00740376|58048.14.2Р.00740377|58048.14.2Р.00812341|58048.14.2Р.00740378 | |
| **Весы КТ II до 1 кг** | Набор гирь 1 мг-500 г F1 рег. № в ФИФ 58463-14, №PV156, 2 разряд | 05.06.2024 | | |  | 68887.17.1Р.00838495|68887.17.1Р.00838495 | |
| **Весы КТ II до 2 кг** | Набор гирь 1 мг-500 г F1 рег. № в ФИФ 58463-14, №PV156, 2 разряд;  Гиря 500 г F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796239, 2 разряд;  Гиря 500 г F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796240, 2 разряд. | 05.06.2024  08.12.2023  08.12.2023 | | |  | 68887.17.1Р.00838495|58048.14.2Р.00740376|58048.14.2Р.00740377 | |
| **Весы КТ II до 4 кг** | Набор гирь 1 мг-500 г F1 рег. № в ФИФ 58463-14, №PV156, 2 разряд;  Гиря 500 г F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796239, 2 разряд;  Гиря 500 г F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796240, 2 разряд;  Гиря 1 кг F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 № 913546, 2 разряд;  Гиря 2 кг F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796243, 2 разряд. | 05.06.2024  08.12.2023  08.12.2023  20.03.2024  08.12.2023 | | |  | 68887.17.1Р.00838495|58048.14.2Р.00740376|58048.14.2Р.00740377|58048.14.2Р.00812341|58048.14.2Р.00740378 | |
| **Весы КТ II до 17 кг** | Набор гирь 1 мг-500 г F1 рег. № в ФИФ 58463-14, №PV156, 2 разряд;  Гиря 500 г F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796239, 2 разряд;  Гиря 500 г F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796240, 2 разряд;  Гиря 1 кг F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 № 913546, 2 разряд;  Гиря 2 кг F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796243, 2 разряд;  Гиря М1 1 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796241, 4 разряд;  Гиря М1 500 г рег. № в ФИФ 58048-14 №796242, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796238, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №812854, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №812855, 4 разряд. | 05.06.2024  08.12.2023  08.12.2023  20.03.2024  08.12.2023  08.12.2023  08.12.2023  08.12.2023  06.10.2023  06.10.2023 | | |  | 68887.17.1Р.00838495|58048.14.2Р.00740376|58048.14.2Р.00740377|58048.14.2Р.00812341|58048.14.2Р.00740378|58048.14.4Р.00740372|58048.14.4Р.00740371|58048.14.4Р.00740375|58048.14.4Р.00690618|58048.14.4Р.00690617 | |
| **Весы КТ II до 24 кг** | Набор гирь 1 мг-500 г F1 рег. № в ФИФ 58463-14, №PV156, 2 разряд;  Гиря 500 г F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796239, 2 разряд;  Гиря 500 г F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796240, 2 разряд;  Гиря 1 кг F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 № 913546, 2 разряд;  Гиря 2 кг F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796243, 2 разряд;  Гиря М1 500 г рег. № в ФИФ 58048-14 №796242, 4 разряд;  Гиря М1 1 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796241, 4 разряд;  Гиря М1 2 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796236, 4 разряд;  Гиря М1 2 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796237, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796238, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №812854, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №812855, 4 разряд;  Гиря F2 20 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796244, 3 разряд | 05.06.2024  08.12.2023  08.12.2023  20.03.2024  08.12.2023  08.12.2023  08.12.2023  08.12.2023  08.12.2023  08.12.2023  06.10.2023  06.10.2023  07.12.2023 | | |  | 68887.17.1Р.00838495|58048.14.2Р.00740376|58048.14.2Р.00740377|58048.14.2Р.00812341|58048.14.2Р.00740378|58048.14.4Р.00740371|58048.14.4Р.00740372|58048.14.4Р.00740373|58048.14.4Р.00740374|58048.14.4Р.00740375|58048.14.4Р.00690618|58048.14.4Р.00690617|58048.14.3Р.00738951 | |
| Класс точности / диапазон взвешивания | Наименование | | До |  | | | Регистрационный номер СИ в реестре ФИФ ОЕИ |
| **Весы КТ III до 1 кг** | Набор гирь ГО-ПН-10 мг-5 кг рег. № в ФИФ 68887-17, №М6, 4 разряд | | 01.02.2024 | С-БЭ/02-02-2023/223255018 | | | 68887.17.4Р.00787435 |
| **Весы КТ III до 3 кг** | Набор гирь ГО-ПН-10 мг-5 кг рег. № в ФИФ 68887-17, №М6, 4 разряд | | 01.02.2024 | --«-- | | | 68887.17.4Р.00787435 |
| **Весы КТ III до 6 кг** | Набор гирь ГО-ПН-10 мг-5 кг рег. № в ФИФ 68887-17, №М6, 4 разряд | | 01.02.2024 | --«-- | | | 68887.17.4Р.00787435 |
| **Весы КТ III до 10 кг** | Набор гирь ГО-ПН-10 мг-5 кг рег. № в ФИФ 68887-17, №М6, 4 разряд | | 01.02.2024 | --«-- | | | 68887.17.4Р.00787435 |
| **Весы КТ III до 15 кг** | Набор гирь ГО-ПН-10 мг-5 кг рег. № в ФИФ 68887-17, №М6, 4 разряд;  Гиря М1 10 кг рег. № в ФИФ 58048-14 № 2147, 4 разряд | | 01.02.2024  20.03.2024 | --«-- | | | 68887.17.4Р.00787435|58048.14.4Р.00812340 |
| **Весы настольные циферблатные до 10 кг** | Набор гирь ГО-ПН-10 мг-5 кг рег. № в ФИФ 68887-17, №М6, 4 разряд;  Гиря М1 10 кг рег. № в ФИФ 58048-14 № 2147, 4 разряд | | 01.02.2024 |  | | | 68887.17.4Р.00787435|58048.14.4Р.00812340 |
| **Весы КТ III до 20 кг** | Набор гирь ГО-ПН-10 мг-5 кг рег. № в ФИФ 68887-17, №М6, 4 разряд;  Гиря М1 10 кг рег. № в ФИФ 58048-14 № 2147, 4 разряд | | 01.02.2024  09.11.2023 |  | | | 68887.17.4Р.00787435|58048.14.4Р.00812340 |
| **Весы КТ III до 30 кг** | Набор гирь ГО-ПН-10 мг-5 кг рег. № в ФИФ 68887-17, №М6, 4 разряд;  Гиря М1 10 кг рег. № в ФИФ 58048-14 № 2147, 4 разряд  Гиря М1 20 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №Е166, 4 разряд | |  |  | | | 68887.17.4Р.00787435|58048.14.4Р.00812340|58048.14.4Р.00712028 |
| **Весы КТ III до 50 кг** | Набор гирь ГО-ПН-10 мг-5 кг рег. № в ФИФ 68887-17, №М6, 4 разряд;  Гиря М1 20 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №Е166, 4 разряд;  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-251, 4 разряд | | 11.11.2022 |  | | | 68887.17.4Р.00787435|58048.14.4Р.00712028|811.03.4Р.00916630 |
| **Весы КТ III до 60 кг** | Набор гирь ГО-ПН-10 мг-5 кг рег. № в ФИФ 68887-17, №М6, 4 разряд;  Гиря М1 10 кг рег. № в ФИФ 58048-14 № 2147, 4 разряд  Гиря М1 20 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №Е166, 4 разряд;  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-251, 4 разряд | |  |  | | | 68887.17.4Р.00787435|58048.14.4Р.00812340|58048.14.4Р.00712028|811.03.4Р.00916630 |
| **Весы КТ III до 100 кг** | Набор гирь ГО-ПН-10 мг-5 кг рег. № в ФИФ 68887-17, №М6, 4 разряд;  Гиря М1 10 кг рег. № в ФИФ 58048-14 № 2147, 4 разряд  Гиря М1 20 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №Е166, 4 разряд;  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-251, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-252, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-253, 4 разряд | |  |  | | | 68887.17.4Р.00787435|58048.14.4Р.00812340|58048.14.4Р.00712028|811.03.4Р.00916630|811.03.4Р.00916631|811.03.4Р.00916632 |
| **Весы КТ III до 150 кг** | Набор гирь ГО-ПН-10 мг-5 кг рег. № в ФИФ 68887-17, №М6, 4 разряд;  Гиря М1 20 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №Е166, 4 разряд;  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-251, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-252, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-253, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-254, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-255, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-256, 4 разряд | |  |  | | | 68887.17.4Р.00787435|58048.14.4Р.00712028|811.03.4Р.00916630|811.03.4Р.00916631|811.03.4Р.00916632|811.03.4Р.00916633|811.03.4Р.00916634|811.03.4Р.00916635 |
| **Весы КТ III до 200 кг** | Набор гирь ГО-ПН-10 мг-5 кг рег. № в ФИФ 68887-17, №М6, 4 разряд;  Гиря М1 10 кг рег. № в ФИФ 58048-14 № 2147, 4 разряд  Гиря М1 20 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №Е166, 4 разряд;  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-251, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-252, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-253, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-254, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-255, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-256, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-257, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-258, 4 разряд | |  |  | | | 68887.17.4Р.00787435|58048.14.4Р.00812340|58048.14.4Р.00712028|811.03.4Р.00916630|811.03.4Р.00916631|811.03.4Р.00916632|811.03.4Р.00916633|811.03.4Р.00916634|811.03.4Р.00916635|811.03.4Р.00916636|811.03.4Р.00916637 |
| **Весы КТ III до 300 кг** | Набор гирь ГО-ПН-10 мг-5 кг рег. № в ФИФ 68887-17, №М6, 4 разряд;  Гиря М1 10 кг рег. № в ФИФ 58048-14 № 2147, 4 разряд  Гиря М1 20 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №Е166, 4 разряд;  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-251, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-252, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-253, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-254, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-255, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-256, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-257, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-258, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-259, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-260, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-261, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-262, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-263, 4 разряд | |  |  | | | 68887.17.4Р.00787435|58048.14.4Р.00812340|58048.14.4Р.00712028|811.03.4Р.00916630|811.03.4Р.00916631|811.03.4Р.00916632|811.03.4Р.00916633|811.03.4Р.00916634|811.03.4Р.00916635|811.03.4Р.00916636|811.03.4Р.00916637|811.03.4Р.00916638|811.03.4Р.00916639|811.03.4Р.00916640|811.03.4Р.00916641|811.03.4Р.00916642 |
| **Весы КТ III до 500 кг** | Набор гирь ГО-ПН-10 мг-5 кг рег. № в ФИФ 68887-17, №М6, 4 разряд;  Гиря М1 10 кг рег. № в ФИФ 58048-14 № 2147, 4 разряд  Гиря М1 20 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №Е166, 4 разряд;  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-251, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-252, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-253, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-254, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-255, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-256, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-257, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-258, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-259, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-260, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-261, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-262, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-263, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-264, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-265, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-266, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-267, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-268, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-269, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-270, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-271, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-272, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-273, 4 разряд | |  |  | | | 68887.17.4Р.00787435|58048.14.4Р.00812340|58048.14.4Р.00712028|811.03.4Р.00916630|811.03.4Р.00916631|811.03.4Р.00916632|811.03.4Р.00916633|811.03.4Р.00916634|811.03.4Р.00916635|811.03.4Р.00916636|811.03.4Р.00916637|811.03.4Р.00916638|811.03.4Р.00916639|811.03.4Р.00916640|811.03.4Р.00916641|811.03.4Р.00916642|811.03.4Р.00916643|811.03.4Р.00916644|811.03.4Р.00916645|811.03.4Р.00916646|811.03.4Р.00916647|811.03.4Р.00916648|811.03.4Р.00916649|811.03.4Р.00916650|811.03.4Р.00916651|811.03.4Р.00916652| |
| **Весы КТ III до 600 кг** | Набор гирь ГО-ПН-10 мг-5 кг рег. № в ФИФ 68887-17, №М6, 4 разряд;  Гиря М1 10 кг рег. № в ФИФ 58048-14 № 2147, 4 разряд  Гиря М1 20 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №Е166, 4 разряд;  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-251, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-252, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-253, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-254, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-255, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-256, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-257, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-258, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-259, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-260, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-261, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-262, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-263, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-264, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-265, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-266, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-267, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-268, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-269, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-270, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-271, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-272, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-273, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-274, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-275, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-276, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-278, 4 разряд | |  |  | | | 68887.17.4Р.00787435|58048.14.4Р.00812340|58048.14.4Р.00712028|811.03.4Р.00916630|811.03.4Р.00916631|811.03.4Р.00916632|811.03.4Р.00916633|811.03.4Р.00916634|811.03.4Р.00916635|811.03.4Р.00916636|811.03.4Р.00916637|811.03.4Р.00916638|811.03.4Р.00916639|811.03.4Р.00916640|811.03.4Р.00916641|811.03.4Р.00916642|811.03.4Р.00916643|811.03.4Р.00916644|811.03.4Р.00916645|811.03.4Р.00916646|811.03.4Р.00916647|811.03.4Р.00916648|811.03.4Р.00916649|811.03.4Р.00916650|811.03.4Р.00916651|811.03.4Р.00916652|811.03.4Р.00916653|811.03.4Р.00916654|811.03.4Р.00916655|811.03.4Р.00916656|811.03.4Р.00916657 |
| **Весы КТ III до 1000 кг** | Набор гирь ГО-ПН-10 мг-5 кг рег. № в ФИФ 68887-17, №М6, 4 разряд;  Гиря М1 10 кг рег. № в ФИФ 58048-14 № 2147, 4 разряд  Гиря М1 20 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №Е166, 4 разряд;  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-251, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-252, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-253, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-254, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-255, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-256, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-257, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-258, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-259, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-260, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-261, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-262, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-263, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-264, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-265, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-266, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-267, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-268, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-269, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-270, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-271, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-272, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-273, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-274, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-275, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-276, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-278, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-279, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-280, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-281, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-282, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-283, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-284, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-285, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-286, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-287, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-288, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-289, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-290, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-291, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-292, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-293, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-294, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-293, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-294, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-295, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-296, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-297, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-298, 4 разряд | |  |  | | | 68887.17.4Р.00787435|58048.14.4Р.00812340|58048.14.4Р.00712028|811.03.4Р.00916630|811.03.4Р.00916631|811.03.4Р.00916632|811.03.4Р.00916633|811.03.4Р.00916634|811.03.4Р.00916635|811.03.4Р.00916636|811.03.4Р.00916637|811.03.4Р.00916638|811.03.4Р.00916639|811.03.4Р.00916640|811.03.4Р.00916641|811.03.4Р.00916642|811.03.4Р.00916643|811.03.4Р.00916644|811.03.4Р.00916645|811.03.4Р.00916646|811.03.4Р.00916647|811.03.4Р.00916648|811.03.4Р.00916649|811.03.4Р.00916650|811.03.4Р.00916651|811.03.4Р.00916652|811.03.4Р.00916653|811.03.4Р.00916654|811.03.4Р.00916655|811.03.4Р.00916656|811.03.4Р.00916657|811.03.4Р.00916658|811.03.4Р.00916659|811.03.4Р.00916660|811.03.4Р.00916661|811.03.4Р.00916662|811.03.4Р.00916663|811.03.4Р.00916664|811.03.4Р.00916665|811.03.4Р.00916666|811.03.4Р.00916660|811.03.4Р.00916667|811.03.4Р.00916668|811.03.4Р.00916669|811.03.4Р.00916670|811.03.4Р.00916671|811.03.4Р.00916672|811.03.4Р.00916673|811.03.4Р.00916674|811.03.4Р.00916675|811.03.4Р.00916676|811.03.4Р.00916677 |
|  | Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-299, 4 разряд  Гиря М1 20 кг М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-300, 4 разряд | |  |  | | | 811.03.4Р.00916678  811.03.4Р.00916679 |
| **Манометры**  **ВПИ 6 кгс/см2**  **ВПИ 6,3 кгс/см2**  **ВПИ 10 кгс/см2**  **ВПИ 16 кгс/см2**  **ВПИ 25 кгс/см2** | Манометр цифровой ДМ5002М-А-УХЛ3.1, зав.№ 0539 | |  |  | | | 68984.17.3Р.00604102 |
| **Манометры**  **ВПИ - 1 кгс/см2**  **ВПИ 1,5 кгс/см2**  **ВПИ 3 кгс/см2**  **ВПИ 5 кгс/см2**  **ВПИ 5,3 кгс/см2**  **ВПИ 9 кгс/см2** | Манометр цифровой ДМ5002М-А-УХЛ3.1, зав.№ 0283 | |  |  | | | 68984.17.4Р.00927605 |
| **Гигрометры ВИТ-1, ВИТ-2** | Термометр лабораторный электронный LTA/Б-Э, зав.№ 871455 | |  |  | | | 69551.17.3Р.01022043 |
| **Счетчики жидкости** | Установка поверочная переносная УПСЖ 5П, зав.№ 2350 | |  |  | | | 72850.18.3Р.00701885 |
| **Дозаторы пипеточные** | Весы электронные лабораторные GR-202, зав.№ 14234338 | |  |  | | | 28101.04.5Р.00910128 |