| Класс точности / диапазон взвешивания | Наименование | До |  | Регистрационный номер СИ в реестре ФИФ ОЕИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Весы специального класса точности ( КТ I) до 1 кг** | Набор гирь ГО-ПН-1 мг-500 г класса точности Е2, №АО4, 1 разряд | 11.04.2024 |  | 68887.17.1Р.00838495 |
| **Весы специального класса точности( КТ I) до 4 кг** | Набор гирь ГО-ПН-1 мг-500 г класса точности Е2, №АО4, 1 разряд  Гиря 500 г F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796239, 2 разряд;  Гиря 500 г F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796240, 2 разряд;  Гиря 1 кг F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 № 913546, 2 разряд;  Гиря 2 кг F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796243, 2 разряд. | 11.04.2024 |  | 68887.17.1Р.00838495|58048.14.2Р.00740376|58048.14.2Р.00740377|58048.14.2Р.00812341|58048.14.2Р.00740378 |
| **Весы КТ II до 1 кг** | Набор гирь 1 мг-500 г F1 рег. № в ФИФ 58463-14, №PV156, 2 разряд | 05.06.2024 |  | 68887.17.1Р.00838495|68887.17.1Р.00838495 |
| **Весы КТ II до 2 кг** | Набор гирь 1 мг-500 г F1 рег. № в ФИФ 58463-14, №PV156, 2 разряд;  Гиря 500 г F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796239, 2 разряд;  Гиря 500 г F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796240, 2 разряд. | 05.06.2024  08.12.2023  08.12.2023 |  | 68887.17.1Р.00838495|58048.14.2Р.00740376|58048.14.2Р.00740377 |
| **Весы КТ II до 4 кг** | Набор гирь 1 мг-500 г F1 рег. № в ФИФ 58463-14, №PV156, 2 разряд;  Гиря 500 г F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796239, 2 разряд;  Гиря 500 г F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796240, 2 разряд;  Гиря 1 кг F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 № 913546, 2 разряд;  Гиря 2 кг F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796243, 2 разряд. | 05.06.2024  08.12.2023  08.12.2023  20.03.2024  08.12.2023 |  | 68887.17.1Р.00838495|58048.14.2Р.00740376|58048.14.2Р.00740377|58048.14.2Р.00812341|58048.14.2Р.00740378 |
| **Весы КТ II до 17 кг** | Набор гирь 1 мг-500 г F1 рег. № в ФИФ 58463-14, №PV156, 2 разряд;  Гиря 500 г F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796239, 2 разряд;  Гиря 500 г F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796240, 2 разряд;  Гиря 1 кг F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 № 913546, 2 разряд;  Гиря 2 кг F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796243, 2 разряд;  Гиря М1 1 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796241, 4 разряд;  Гиря М1 500 г рег. № в ФИФ 58048-14 №796242, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796238, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №812854, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №812855, 4 разряд. | 05.06.2024  08.12.2023  08.12.2023  20.03.2024  08.12.2023  08.12.2023  08.12.2023  08.12.2023  06.10.2023  06.10.2023 |  | 68887.17.1Р.00838495|58048.14.2Р.00740376|58048.14.2Р.00740377|58048.14.2Р.00812341|58048.14.2Р.00740378|58048.14.4Р.00740372|58048.14.4Р.00740371|58048.14.4Р.00740375|58048.14.4Р.00690618|58048.14.4Р.00690617 |
| **Весы КТ II до 24 кг** | Набор гирь 1 мг-500 г F1 рег. № в ФИФ 58463-14, №PV156, 2 разряд;  Гиря 500 г F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796239, 2 разряд;  Гиря 500 г F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796240, 2 разряд;  Гиря 1 кг F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 № 913546, 2 разряд;  Гиря 2 кг F1 рег.№ в ФИФ 58048-14 №796243, 2 разряд;  Гиря М1 500 г рег. № в ФИФ 58048-14 №796242, 4 разряд;  Гиря М1 1 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796241, 4 разряд;  Гиря М1 2 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796236, 4 разряд;  Гиря М1 2 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796237, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796238, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №812854, 4 разряд;  Гиря М1 5 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №812855, 4 разряд;  Гиря F2 20 кг рег. № в ФИФ 58048-14 №796244, 3 разряд | 05.06.2024  08.12.2023  08.12.2023  20.03.2024  08.12.2023  08.12.2023  08.12.2023  08.12.2023  08.12.2023  08.12.2023  06.10.2023  06.10.2023  07.12.2023 |  | 68887.17.1Р.00838495|58048.14.2Р.00740376|58048.14.2Р.00740377|58048.14.2Р.00812341|58048.14.2Р.00740378|58048.14.4Р.00740371|58048.14.4Р.00740372|58048.14.4Р.00740373|58048.14.4Р.00740374|58048.14.4Р.00740375|58048.14.4Р.00690618|58048.14.4Р.00690617|58048.14.3Р.00738951 |

| **Весы КТ III до 1 кг** | Набор гирь ГО-ПН-10 мг-10 кг рег. № в ФИФ 68887-17, №Я1, 4 разряд | 18.09.2024 |  | 68887.17.4Р.00947039 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Весы КТ III до 3 кг** | Набор гирь ГО-ПН-10 мг-10 кг рег. № в ФИФ 68887-17, №Я1, 4 разряд | 18.09.2024 |  | 68887.17.4Р.00947039 |
| **Весы КТ III до 6 кг** | Набор гирь ГО-ПН-10 мг-10 кг рег. № в ФИФ 68887-17, №Я1, 4 разряд | 18.09.2024 |  | 68887.17.4Р.00947039 |
| **Весы КТ III до 10 кг** | Набор гирь ГО-ПН-10 мг-10 кг рег. № в ФИФ 68887-17, №Я1, 4 разряд | 18.09.2024 |  | 68887.17.4Р.00947039 |
| **Весы КТ III до 15 кг** | Набор гирь ГО-ПН-10 мг-10 кг рег. № в ФИФ 68887-17, №Я1, 4 разряд | 18.09.2024 |  | 68887.17.4Р.00947039 |
| **Весы настольные циферблатные до 10 кг** | Набор гирь ГО-ПН-10 мг-10 кг рег. № в ФИФ 68887-17, №Я1, 4 разряд | 18.09.2024 |  | 68887.17.4Р.00947039 |
| **Весы КТ III до 20 кг** | Набор гирь ГО-ПН-10 мг-10 кг рег. № в ФИФ 68887-17, №Я1, 4 разряд | 18.09.2024 |  | 68887.17.4Р.00947039 |
| **Весы КТ III до 30 кг** | Набор гирь ГО-ПН-10 мг-10 кг рег. № в ФИФ 68887-17, №Я1, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-301, 4 разряд | 18.09.2024  04.08.2024 |  | 68887.17.4Р.00947039|811.03.4Р.00917640 |
| **Весы КТ III до 60 кг** | Набор гирь ГО-ПН-10 мг-10 кг рег. № в ФИФ 68887-17, №Я1, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-301, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-302, 4 разряд | 18.09.2024  04.08.2024  04.08.2024 |  | 68887.17.4Р.00947039|811.03.4Р.00917640|811.03.4Р.00917641 |
| **Весы КТ III до 100 кг** | Набор гирь ГО-ПН-10 мг-10 кг рег. № в ФИФ 68887-17, №Я1, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-301, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-302, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-303, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-304, 4 разряд |  |  | 68887.17.4Р.00947039|811.03.4Р.00917640|811.03.4Р.00917641|811.03.4Р.00917642|811.03.4Р.00917643 |
| **Весы КТ III до 150 кг** | Набор гирь ГО-ПН-10 мг-10 кг рег. № в ФИФ 68887-17, №Я1, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-301, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-302, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-303, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-304, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-305, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-306, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-307, 4 разряд |  |  | 68887.17.4Р.00947039|811.03.4Р.00917640|811.03.4Р.00917641|811.03.4Р.00917642|811.03.4Р.00917643|811.03.4Р.00917644|811.03.4Р.00917645|811.03.4Р.00917646 |
| **Весы КТ III до 200 кг** | Набор гирь ГО-ПН-10 мг-10 кг рег. № в ФИФ 68887-17, №Я1, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-301, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-302, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-303, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-304, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-305, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-306, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-307, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-308, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-309, 4 разряд |  |  | 68887.17.4Р.00947039|811.03.4Р.00917640|811.03.4Р.00917641|811.03.4Р.00917642|811.03.4Р.00917643|811.03.4Р.00917644|811.03.4Р.00917645|811.03.4Р.00917646|811.03.4Р.00917647|811.03.4Р.00917648 |
| **Весы КТ III до 300 кг** | Набор гирь ГО-ПН-10 мг-10 кг рег. № в ФИФ 68887-17, №Я1, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-301, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-302, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-303, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-304, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-305, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-306, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-307, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-308, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-309, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-310, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-311, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-312, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-313, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-314, 4 разряд |  |  | 68887.17.4Р.00947039|811.03.4Р.00917640|811.03.4Р.00917641|811.03.4Р.00917642|811.03.4Р.00917643|811.03.4Р.00917644|811.03.4Р.00917645|811.03.4Р.00917646|811.03.4Р.00917647|811.03.4Р.00917648|811.03.4Р.00917649|811.03.4Р.00917650|811.03.4Р.00917651|811.03.4Р.00917652|811.03.4Р.00917653 |
| **Весы КТ III до 500 кг** | Набор гирь ГО-ПН-10 мг-10 кг рег. № в ФИФ 68887-17, №Я1, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-301, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-302, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-303, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-304, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-305, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-306, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-307, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-308, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-309, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-310, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-311, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-312, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-313, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-314, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-315, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-316, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-317, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-318, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-319, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-320, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-321, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-322, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-323, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-324, 4 разряд |  |  | 68887.17.4Р.00947039|811.03.4Р.00917640|811.03.4Р.00917641|811.03.4Р.00917642|811.03.4Р.00917643|811.03.4Р.00917644|811.03.4Р.00917645|811.03.4Р.00917646|811.03.4Р.00917647|811.03.4Р.00917648|811.03.4Р.00917649|811.03.4Р.00917650|811.03.4Р.00917651|811.03.4Р.00917652|811.03.4Р.00917653|811.03.4Р.00917654|811.03.4Р.00917655|811.03.4Р.00917656|811.03.4Р.00917657|811.03.4Р.00917658|811.03.4Р.00917659|811.03.4Р.00917660|811.03.4Р.00917661|811.03.4Р.00917662|811.03.4Р.00917663 |
| **Весы КТ III до 600 кг** | Набор гирь ГО-ПН-10 мг-10 кг рег. № в ФИФ 68887-17, №Я1, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-301, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-302, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-303, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-304, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-305, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-306, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-307, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-308, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-309, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-310, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-311, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-312, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-313, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-314, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-315, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-316, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-317, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-318, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-319, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-320, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-321, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-322, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-323, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-324, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-325, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-326, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-327, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-328, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-329, 4 разряд |  |  | 68887.17.4Р.00947039|811.03.4Р.00917640|811.03.4Р.00917641|811.03.4Р.00917642|811.03.4Р.00917643|811.03.4Р.00917644|811.03.4Р.00917645|811.03.4Р.00917646|811.03.4Р.00917647|811.03.4Р.00917648|811.03.4Р.00917649|811.03.4Р.00917650|811.03.4Р.00917651|811.03.4Р.00917652|811.03.4Р.00917653|811.03.4Р.00917654|811.03.4Р.00917655|811.03.4Р.00917656|811.03.4Р.00917657|811.03.4Р.00917658|811.03.4Р.00917659|811.03.4Р.00917660|811.03.4Р.00917661|811.03.4Р.00917662|811.03.4Р.00917663|811.03.4Р.00917664|811.03.4Р.00917665|811.03.4Р.00917666|811.03.4Р.00917667|811.03.4Р.00917668 |
| **Весы КТ III до 1000 кг** | Набор гирь ГО-ПН-10 мг-10 кг рег. № в ФИФ 68887-17, №Я1, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-301, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-302, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-303, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-304, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-305, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-306, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-307, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-308, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-309, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-310, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-311, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-312, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-313, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-314, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-315, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-316, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-317, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-318, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-319, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-320, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-321, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-322, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-323, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-324, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-325, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-326, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-327, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-328, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-329, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-330, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-331, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-33, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-333, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-334, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-335, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-336, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-337, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-338, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-339, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-340, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-341, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-342, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-343, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-344, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-345, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-346, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-347, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-348, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-349, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-340, 4 разряд  Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 рег. № в ФИФ 811-03 №60-350, 4 разряд |  |  | 68887.17.4Р.00947039|811.03.4Р.00917640|811.03.4Р.00917641|811.03.4Р.00917642|811.03.4Р.00917643|811.03.4Р.00917644|811.03.4Р.00917645|811.03.4Р.00917646|811.03.4Р.00917647|811.03.4Р.00917648|811.03.4Р.00917649|811.03.4Р.00917650|811.03.4Р.00917651|811.03.4Р.00917652|811.03.4Р.00917653|811.03.4Р.00917654|811.03.4Р.00917655|811.03.4Р.00917656|811.03.4Р.00917657|811.03.4Р.00917658|811.03.4Р.00917659|811.03.4Р.00917660|811.03.4Р.00917661|811.03.4Р.00917662|811.03.4Р.00917663|811.03.4Р.00917664|811.03.4Р.00917665|811.03.4Р.00917666|811.03.4Р.00917667|811.03.4Р.00917668|811.03.4Р.00917669|811.03.4Р.00917670|811.03.4Р.00917671|811.03.4Р.00917672/|811.03.4Р.00917673|811.03.4Р.00917674|811.03.4Р.00917675|811.03.4Р.00917676|811.03.4Р.00917677|811.03.4Р.00917678|811.03.4Р.00917679|811.03.4Р.00917679|811.03.4Р.00917680|811.03.4Р.00917681|811.03.4Р.00917682|811.03.4Р.00917683|811.03.4Р.00917684|811.03.4Р.00917685/|811.03.4Р.00917686|811.03.4Р.00917687|811.03.4Р.00917688|811.03.4Р.00917689 |
| **Манометры**  **ВПИ 6 кгс/см2**  **ВПИ 6,3 кгс/см2**  **ВПИ 10 кгс/см2**  **ВПИ 16 кгс/см2**  **ВПИ 25 кгс/см2** | Манометр цифровой ДМ5002М-А-УХЛ3.1, зав.№ 0539 |  |  | 68984.17.3Р.00604102 |
| **Манометры**  **ВПИ - 1 кгс/см2**  **ВПИ 1,5 кгс/см2**  **ВПИ 3 кгс/см2**  **ВПИ 5 кгс/см2**  **ВПИ 5,3 кгс/см2**  **ВПИ 9 кгс/см2** | Манометр цифровой ДМ5002М-А-УХЛ3.1, зав.№ 0283 |  |  | 68984.17.4Р.00927605 |
| **Гигрометры ВИТ-1, ВИТ-2** | Термометр лабораторный электронный LTA/Б-Э, зав.№ 871455 |  |  | 69551.17.3Р.01022043 |
| **Счетчики жидкости** | Установка поверочная переносная УПСЖ 5П, зав.№ 2350 |  |  | 72850.18.3Р.00701885 |
| **Дозаторы пипеточные** | Весы электронные лабораторные GR-202, зав.№ 14234338 |  |  | 28101.04.5Р.00910128 |